Опросный лист

для заказа машины холодильной  абсорбционной бромистолитиевой (АБХМ)

с одноступенчатой и двухступенчатой регенерацией раствора с паровым, водяным, водяным низкотемпературным и огневым обогревом.

| Описание охлаждаемого объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические требования |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  |  | Стандартная поставка | Заказываемый вариант |
| Холодильная мощность, кВт |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность, кВт* |  |  |  |  |  |
| Охлаждаемая среда наименование, физические свойства (кроме воды); температура на входе, выходе 0С |  |  |  | вода |  |
|  |  |  |  | 12/7 |  |
| Вариант греющего источника | - Пар водяной давление, МПа (абс.) |  |  | ≥ 0,17 |  |
|  |  |  |  | ≥ 0,7 |  |
|  | - Горячая вода температура на входе /выходе, 0С |  |  | 90/80 |  |
|  |  |  |  | 115/105 |  |
|  | - Топливо (газообразное, жидкое) |  |  |  |  |
| Охлаждающая вода температура на входе /выходе, 0С** |  |  |  | 27/35 |  |
| Режим работы (непрерывный круглогодичный, сезонный, колебания нагрузки в течение суток) |  |  |  |  |  |
| Специальные требования заказчика |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность, тел., E-mail) |  |  |  |  |  |

* Только для холодильных машин, работающих на топливе

** Для АБХМ с низкотемпературным водяным обогревом параметры охлаждающей воды - 27/34

Опросный лист с официальным письмом направляется в ООО «СТМ-Оскол» по электронной почте:    op@stm-oskol.ru;      8-800-700-47-30